|  |
| --- |
| **Performancetest milepæl 3.X Kontrol af automatiske afprøvninger af brand og røgspjæld via BMS brugerfladen** |
| Dato for opdatering af dokument: xx.yy.20zz |
| Oplysninger om deltagere i test | For Entreprenør: For Driftsorganisation:For Bygningsstyrelsen:For fagtilsyn: |
| Formål | I h.t. ”Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg” DS 428:2011 kap. 6 ”Drift og vedligehold” skal byggeriets driftsorganisation jævnligt lave en række driftskontroller efter overtagelsen af byggeriet. Testen skal inden AB18 eller ABT18-aflevering eftervise, at entreprenørernes ydelser lever op til kravene i DS 428:2011, således at driftsorganisationen herefter kan udføre sine løbende driftskontroller med godkendt resultat. |
| Referencer | DS 428. |
| Forudsætninger for at testen kan sættes i gang  | Test ved foranliggende milepæle skal være bestået.  |
| Metode | Entreprenørens dokumentation for kvalitetssikring gennemgås.Herefter overværes at BMS kan gennemføre de automatiske afprøvninger af spjæld.Et antal spjæld overvåges manuelt og det kontrolleres at der er sammenhæng med BMS programmets visninger  |
| Acceptkriterium | Acceptkriterium er, at der ikke er afvigelser mellem stikprøvekontroller og de afprøvningssekvenser som dokumenteres via BMS brugerfladen.  |
| Testens resultat | Er testens acceptkriterium opfyldt. Ja/nej |
| Dokumentation | Her indsættes registreringer og skærmdumps som dokumentation for udført test. |