|  |
| --- |
| **Performancetest milepæl 4.X Kontrol af systemvirkningsgrader på varme- og køleanlæg via BMS brugerfladen** |
| Dato for opdatering af dokument: xx.yy.20zz |
| Oplysninger om deltagere i test | For Entreprenør: For Driftsorganisation:For Bygningsstyrelsen:For fagtilsyn: |
| *Til Rådgiver: Indskriv anlægsnr. i dette felt og kopier denne test for hvert anlæg.* |  |  |  |
| Formål | Testen skal vise, at afkølingen/opvarmning på hhv. varme og køl svarer til de krav, der er stillet i udbudsprojektet. |
| Referencer og definitioner | Projektspecifikke tegninger og beskrivelser*Udfyldes i udbudsprojektfasen* |
| Forudsætninger for at testen kan sættes i gang  | *Udfyldes i udbudsprojektfasen*  |
| Metode | Visuel inspektion suppleret med fysisk afprøvning. Metoden beskrives kortfattet som led i hovedprojektfasen.Måling af afkøling på afregningsmåler. T1-2 skal vise, at afkølingen svarer til de krav, der er stillet, når varme- og køleanlæg er sat i en driftsform, hvor afkølingen kan verificeres.  |
| Acceptkriterium | *Udfyldes i udbudsprojektfasen*Krav til afkøling verificeres på afregningsmåler |
| Testens resultat | Er testens acceptkriterium opfyldt. Ja/nej |
| Illustration  | Udfyldes i hovedprojektfasen |
| Dokumentation | Her indsættes registreringer og skærmdumps som dokumentation for udført test. |