|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performancetest milepæl 4.X Kontrol af systemvirkningsgrader på varme- og køleanlæg via BMS brugerfladen** | | | | |
| Dato for opdatering af dokument: xx.yy.20zz | | | | |
| Oplysninger om deltagere i test | For Entreprenør:  For Driftsorganisation:  For Bygningsstyrelsen:  For fagtilsyn: | | | |
| *Til Rådgiver:  Indskriv anlægsnr. i dette felt og kopier denne test for hvert anlæg.* | |  |  |  |
| Formål | Testen skal vise, at afkølingen/opvarmning på hhv. varme og køl svarer til de krav, der er stillet i udbudsprojektet. | | | |
| Referencer og definitioner | Projektspecifikke tegninger og beskrivelser  *Udfyldes i udbudsprojektfasen* | | | |
| Forudsætninger for at testen kan sættes i gang | *Udfyldes i udbudsprojektfasen* | | | |
| Metode | Visuel inspektion suppleret med fysisk afprøvning. Metoden beskrives kortfattet som led i hovedprojektfasen.  Måling af afkøling på afregningsmåler. T1-2 skal vise, at afkølingen svarer til de krav, der er stillet, når varme- og køleanlæg er sat i en driftsform, hvor afkølingen kan verificeres. | | | |
| Acceptkriterium | *Udfyldes i udbudsprojektfasen*  Krav til afkøling verificeres på afregningsmåler | | | |
| Testens resultat | Er testens acceptkriterium opfyldt. Ja/nej | | | |
| Illustration | Udfyldes i hovedprojektfasen | | | |
| Dokumentation | Her indsættes registreringer og skærmdumps som dokumentation for udført test. | | | |